CALOR  y HUMEDAD: HUMEDAD RELATIVA

Si no tenemos higrómetro, pero disponemos de un termómetro y un termómetro húmedo, para calcular el punto de rocío deberemos calcular en primer lugar la humedad relativa, como sigue:

Primero se calcula la relación de mezcla (W) que es la relación entre la masa de vapor de agua contenida en un volumen de aire y la masa de aire seco contenida en el mismo volumen (sin contar el vapor de agua).

Este parámetro vale:

| Relación de mezcla |  |
| --- | --- |

Donde:

Cpv = Calor específico del vapor de agua a presión constante en ( J/g )

Cp = Calor específico del aire a presión constante en ( J/g )

T = Temperatura en Grados centígrados ( ºC )

Th = Temperatura húmeda en Grados centígrados ( ºC )

Esh = Presión de saturación de vapor a la temperatura húmeda en Milibar ( mb )

P = Presión atmosférica en la superficie en Milibar ( mb )

W = Relación entre la masa de vapor de agua contenida en un volumen de aire y la masa de aire seco contenida en el mismo volumen

Cp es el calor específico del aire a presión constante (J/g) que vale aproximadamente 1,005 J/g,

Cpv es el calor específico del vapor de agua a presión constante, que vale aproximadamente 4,186 J/g,

Lv es el calor latente de vaporización, que vale aproximadamente 2.500 J/g, T es la temperatura,

Th es la temperatura húmeda,

Esh es la presión de saturación de vapor a la temperatura húmeda (mb)

P es la presión atmosférica en la superficie (mb).

Una vez tenemos la presión de vapor real, se puede calcular la relación de mezcla de saturación como:

| Relación de mezcla de saturación |  |
| --- | --- |

Donde:

Ws = 
P = Presión atmosférica en la superficie en Milibar ( mb )
Esh = Presión de saturación de vapor a la temperatura húmeda en Milibar ( mb )

El valor del calor latente de vaporización varía con la temperatura.

El valor que se ha dado más arriba corresponde al valor para una atmósfera estándar a 0ºC.

| Humedad relativa |  |
| --- | --- |

Donde:

Ws = 
W = Relación entre la masa de vapor de agua contenida en un volumen de aire y la masa de aire seco contenida en el mismo volumen